## Sayfa1
KALP DAMAR CERRAHİSİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER
SUT KODU | TIBBİ MALZEMENİN ADI | BARKOD NOSU | ETİKETADI | Eşleşmeyi Yapan Firma | İtiraz Konusu | İtiraz Konusu
KALP KAPAKLARI VE RİNGLERİ
KV1000 | Mekanik Kalp Kapakları | 8022057012586 | ON-X Anatomik Dikiş Halkalı Aort Kapak, 27/29 mm | ORAKÇI
KV1001 | DAR ORİFİSLİ AORT İÇİN MEKANİK KALP KAPAĞI | 05414734006491 | SJM REGENT VALVE MECHANICAL HEART VALVE ROTATABLE AORTIC STANDART CUFF 29MM | BIÇAKÇILAR
KV1002 | Stentli Biyolojik Kalp Kapağı | 7612989032564 | CARPENTIER-EDWARDS PERIMOUNT MAGNA MİTRAL EASE 33 MM | ORAKÇI |  | YANLIŞ EŞLEŞTİRME KV 1006'YA EŞLENMELİDİR.
KV1003 | Stentsiz Biyolojik Kalp Kapağı | 10681490218778 | FREESTYLE 995 Aortik Kök Biyoprotezi | MEDİCALL
KV1004 | Dikişsiz İmplante Edilebilir Biyolojik Pulmoner Kalp Kapağı | 0793573993427 | Injectable minimally-invasive porcine pulmonic valve - NRIP | VENART
KV1005 | Dikişsiz İmplante Edilebilir Biyolojik Aort Kalp Kapağı | 7612989034933 | EDWARDS INTUITY Kapak (aort) 27 mm MODEL 8300A | KARDİONET
KV1006 | Stentli Biyolojik Kalp Kapağı(Perikardiyal) | 5414734007245 | SJM BIOCOR VALVE PERICARDIAL MITRAL 35MM | BIÇAKÇILAR
KV1007 | Stentsiz Biyolojik Kalp Kapağı(Perikardiyal) | 0793573993410 | MitroFix Mitral Annuloplasty Ring - model NRMF | VENART |  | YANLIŞ EŞLEŞTİRME.BİYOLOJİK MİTRAL RİNGDİR.ÇIKARILMALI
KV1009 | Dar Ofisli Aort İçin Biyolojik Kalp Kapağı | 7612989027515 | CARPENTIER-EDWARDS PERIMOUNT MAGNA EASE AORTİK 29MM | ORAKÇI
KV1010 | TRANSKATETER PULMONER KAPAK | 7612989029236 | EDWARDS SAPIEN 26MM TRANSFEMORAL HEART VALVE (THV W/RETROFLEX 3 VALVE DELIVERY SYSTEM) PRODUCT KIT | KARDİONET
KV1011 | TRANSKATETER AORTİK KAPAK BALON EXPANDABLE | 7612989036227 | EDWARDS SAPIEN XT 29MM TRANSKATETER KALP KAPAK (TRANSFEMORAL NOVAFLEX+ GONDERIM SISTEMI) URUN KITI | KARDİONET
KV1012 | Transkateter Aortik Kapak Self Expandable
KV2001 | MİTRAL HALKA (ANULUS) DARALTMA SİSTEMLERİ | 0614586610760 | CARILLON MITRAL KONTUR SISTEMI 14/20X80 | KARDİONET
KV1013 | Mekanik Kapaklı, Dakron | 5414734027762 | SJM MASTERS SERIES AORTIC VALVED GRAFT 19MM | BIÇAKÇILAR
KV1014 | Mekanik Kapaklı, Dakron (Valsalva) | 5414734009522 | VALSALVA / AORTIC VALVED GRAFT ROTATABLE 23MM | BIÇAKÇILAR
KV1015 | Biyolojik Kapaklı, Dakron | +M511TLPBASG2704 | SupraG Biyolojik Aort Kapaklı Konduit, 27mm | ORAKÇI
KV1016 | Biyolojik Kapaklı, Dakron (Valsalva) | 5037881013275 | BIOVALSALVA BIPLEX CONDUITS 27 MM | SEYFETTİN ALTAY VASCOMEDİKAL
KV1017 | Biyolojik Kapaklı Biyolojik Konduit
KV1018 | Apikoaortik Konduit | +M646AVBAPP18MM0T | CORREX 18MM AORTİK KAPAK BAYPAS KİTİ | ORAKÇI
KV1019 | Biyolojik Kapaklı Pulmoner Konduit (Kendinden Kapaklı) | 0681490319829 | CONTEGRA 200 Pulmoner Kapaklı Konduit 22mm - PVC222 | MEDİCALL
KV1020 | Biyolojik Kapaklı Pulmoner Konduit (Kapak İmplante Edilmiş) | +M503TZW2906 | LABCOR STENTLESS PULMONAR CONDUIT, TUBE 29MM, VALVE 29MM, 12CM | ORAKÇI
KV1021 | Biyolojik Kapaklı Pulmoner Konduit (Kapak İmplante Edilmiş) Desellülerize | 4250530603271 | Matrix P plus N, xenogenic pulmonary heart valve, 27mm | VENART
KV1022 | Rigid Ringler / Ayarlanabilir Ringler | 5414734029995 | ANNUTE FLEXIBLE ADJUSTABLE ANNULOPLASTY RING 33MM. | BIÇAKÇILAR
KV1023 | Fleksibl Ringler | 5414734007726 | SJM TAILOR ANNULOPLASTY RING 35MM | BIÇAKÇILAR
KV1024 | Emilebilir Ringler
KV1025 | 3 Boyutlu Ringler | 07612989025177 | EDWARDS MC3 TRİKÜSPİT ANÜLOPLASTİ SİSTEMİ, 36MM | ORAKÇI
KV1026 | İnfant Oksijenatörler(Kaplamalı) | 8033178109291 | D101 DID KIDS INF-OXYGNATOR HARDSHELL RSV PHISIO | BIÇAKÇILAR
KV1027 | İnfant Oksijenatörler(Kaplamasız) | 8033178100304 | D902 DİDECO LİLLİPUT | BIÇAKÇILAR
KV1028 | Entegre Arteriyel Filtreli İnfant Oksijenatörler | 4987350781758 | CAPIOX FX05 OXYGENATOR, with arterial filter/hardshell reservoir CX*FX05RE | SEYFETTİN ALTAY VASCOMEDİKAL
KV1029 | Pediyatrik Oksijenatörler(Kaplamalı) | 8033178100243 | D905 EOS MODULE ECMO PHISIO | BIÇAKÇILAR
KV1030 | Pediyatrik Oksijenatörler(Kaplamasız) | 8033178109321 | D905 OXYGENARATOR WITH INTEGRAL HARDSHELL RESERVOIR | BIÇAKÇILAR
KV1031 | Entegre Arteriyel Filtreli Pediyatrik Oksijenatörler | 4987350701206 | CAPIOX FX15 OXYGENATOR, with arterial filter CX*FX15W | SEYFETTİN ALTAY VASCOMEDİKAL
KV1032 | ERİŞKİN OKSİJENATÖRLER(KAPLAMALI) | 4037691330860 | QUADROX-i SMALL ADULT HMO 50000+VHK 2001 | MAQUET
KV1033 | Erişkin Oksijenatörler(Kaplamasız) | 08033178111720 | INSPIRE 6 START- ENT. OXY MOD VE VENÖZ REZ. | BIÇAKÇILAR
KV1034 | Entegre Arteriyel Filtreli Erişkin Oksijenatörler | 4987350701022 | CAPIOX FX25 OXYGENATOR, with arterial filter/hardshell reservoir CX*FX25RE | SEYFETTİN ALTAY VASCOMEDİKAL
KV1035 | Minimal Ekstrakorporeal Dolaşım Seti (Oksijenatör, Santrifugal Pompa Başlığı, Tubing Set) | 5413206040551 | ROCSAFERX MİNİMİZED PERFUSİON CİRCUİT WİTH PAL AL6 ARTERİAL FİLTER | ALFA BİOMEDİKAL
KV2002 | ECMO SET (OKSİJENATÖR, TUBİNG, SANTRİFUGAL POMPA BAŞLIĞI) PEDİATRİK (7-14 GÜN) | 4250358146677 | DOLAŞIMSAL YAŞAM DESTEK SİSTEMİ (PEDİATRİK) | ATS BİOMEDİKAL
KV2004 | ECMO SET (OKSİJENATÖR, TUBİNG, SANTRİFUGAL POMPA BAŞLIĞI) PEDİATRİK (28 GÜN ÜSTÜ) | 4037691818771 | PALP SET Pediatric with Rotassist 2.8 | MAQUET
KV2005 | ECMO SET (OKSİJENATÖR, TUBİNG, SANTRİFUGAL POMPA BAŞLIĞI) ERİŞKİN (7-14 GÜN) | 4250358146684 | DOLAŞIMSAL YAŞAM DESTEK SİSTEMİ(ADULT) | ATS BİOMEDİKAL
KV2007 | ECMO SET (OKSİJENATÖR, TUBİNG, SANTRİFUGAL POMPA BAŞLIĞI) ERİŞKİN (28 GÜN ÜSTÜ) | 4260058550643 4260058550490 | iLA Membrane Ventilator®+iLA activve® Kit KU-145cm | ATS BİOMEDİKAL
KV1042 | Ecmo Oksijenatörleri(Pediatrik-Kaplamalı) | 8033178100410 | D902 LILLIPUT MODULE ECMO PHISIO | BIÇAKÇILAR
KV1043 | Ecmo Oksijenatörleri(Erişkin-Kaplamalı) | +M511EU501911 | ECMO EXTRA CORPOREAL MEMBRANE OXYGENATOR | DATADİS
KV1044 | Ecmo Tubing Kaplamalı-Kaplamasız
KV1045 | Ecmo Santrifugal Pompa Başlığı | 30673978167122 | BIO-PUMP BP-50 Santrifüj Kan Pompası-95193 | MEDİCALL
KV1046 | ECMO KANÜLLERİ | 4037691593609 | Art. HLS cannula OD = 23 Fr (7.7 mm) | MAQUET
KV1047 | Kısa Dönem Perkütan Ventrikül Boşaltma Kateteri (Pulsatil/Sürekli Akım) | 8717953037206 | PULSECATH IVAC 3L KISA SURELİ VENTRİKUL DESTEK SİSTEMİ | MAS
KV1048 | Kısa Dönem Ventrikül Destek Cihazı (Santrifugal) | 7640135140023 | PediVas KAN POMPASI KUTUSU | DATADİS
KV1049 | Uzun Dönem Parakorpereal Univentriküler Destek Cihazları (Tüm Sarflar Dahil | 4260090040614 | EXCOR KANÜL BAĞLANTI SETİ 12/16 MM | ORYA
KV1050 | Uzun Dönem Parakorpereal Biventriküler Destek Cihazları (Tüm Sarflar Dahil) | 4260090040614 | EXCOR KANÜL BAĞLANTI SETİ 12/16 MM | ORYA
KV1051 | Parakorpereal Ventriküler Destek Cihazları için Pompa | 4260090040614 | EXCOR KANÜL BAĞLANTI SETİ 12/16 MM | ORYA
KV1052 | Uzun Dönem Intrakorporeal Univentrikül Destek Cihazları (Tüm Sarflar Dâhil) | 0813024010821 | HeartMate II LVAS Implant Kit (with Sealed Grafts | SANOTEK
KV1053 | Uzun Dönem Intrakorporeal Biventrikül Destek Cihazları (Tüm Sarflar Dâhil)
KV1054 | Total Yapay Kalp (Tüm Sarflar Dahil) | 858000003008 | SYNCARDIA GEÇİCİ TOTAL YAPAY KALP (TAH-t) SİSTEMİ | NATURA
KV2009 | TUBİNG SETLER İNFANT (KAPLAMASIZ) FİLTRELİ/FİLTRESİZ | 8699632070745 | TUBİNG SET YENİDOĞAN FİLTRESİZ | SASAN
KV1055 | TUBİNG SETLER PEDİATRİK (KAPLAMALI) FİLTRELİ/FİLTRESİZ | BE-H23994 | Tubing Pack - Infant BIOLINE COATING | MAQUET
KV1056 | TUBİNG SETLER PEDİATRİK (KAPLAMASIZ) FİLTRELİ/FİLTRESİZ | 8699632070714 | TUBİNG SET PEDİATRİK FİLTRESİZ | SASAN
KV1057 | Tubing Setler Adult(Kaplamalı) Filtreli/Filtresiz | 8695476035964 | EKSTRAKORPOREAL TÜP SET ADULT-PHISIO KAPLI | BIÇAKÇILAR
KV1058 | TUBİNG SETLER ADULT (KAPLAMASIZ) FİLTRELİ/FİLTRESİZ | H 82305 | Tubing Set | MAQUET
KV1059 | KOİLLİ ANTROGRAD KARDİOPLEJİ SETİ | 8699632070752 | KARDİYOPLEJİ SETİ ALİMİNYUM KOİLLİ | SASAN
KV1060 | Aortik Kardiyopleji Kanülü | 8033178012157 | AORTIC ROOT CANNULA 2.6MM COATED | BIÇAKÇILAR
KV1061 | RETROGRAD KARDİYOPLEJİ KANÜLÜ | 4037691085395 | RETROGRADE KARDIYOPLEJİ CANNULA OD:14 FR | MAQUET
KV1062 | KAN KARDİYOPLEJİ SETİ POMPA | 8699632070776 | KARDİYOPLEJİ SETİ | SASAN
KV1063 | ÇOKLU KARDİYOPLEJİ HATTI | 8699632068902 | Y HATTI | SASAN
KV1064 | Selektif Koroner Kardiyopleji Kanülü(Sert) | 8033178004381 | CORONARY PERFUSION CANNULAE 4.0MM L14CM | BIÇAKÇILAR
KV1065 | Selektif Koroner Kardiyopleji Kanülü(Yumuşak/Balonlu) | 20721902068939 | DLP 30315 15 FR. Koroner Ostial Perfüzyon Kanülü | MEDİCALL
KV1066 | Aortik Kanüller Pediatrik(Kaplamalı Kaplamasız) | 20681490878177 | DLP 75014 14FR. Düz Uçlu Arteriyel Kanül | MEDİCALL
KV1067 | DLP 87020 20 FR. Kavisli Uçlu Arteriyel Kanül | 20681490879686 | DLP 87020 20 FR. Kavisli Uçlu Arteriyel Kanül | MEDİCALL
KV1068 | Aortik Kanül, Metal Uçlu (Erişkin) | 20681490879280 | CANNULA 80324 ART METAL TIP 24FR 20PK 10 | MEDİCALL
KV1069 | Aortik Kanül, Metal Uçlu (Pediatrik)
KV1070 | Atriyal Venöz Kanülleri (Kaplamalı/Kaplamasız) İki Aşamalı | 8695476041057 | ATRİYAL KANÜL - 43FR, 30CM | BIÇAKÇILAR
KV1071 | Venöz Kanül Şekillendirilebilir/Açılı | 20681490877460 | DLP 68140 40 FR. Biçimlendirilebilir Tek Devreli Venöz Kanül | MEDİCALL
KV1072 | Venöz Kanül Üç Aşamalı | 20885074345240 | MC2X 91437 29/37FR Üç Devreli Venöz Kanül | MEDİCALL
KV1073 | Venöz Kanül Metal Uçlu | 20681490877552 | DLP 69431 31FR. Tek Devreli Venöz Kanül | MEDİCALL
KV1074 | Venöz Kanül, Düz/Eğri Pediatrik | 8033178006309 | VENOUS CANNULA RIGHT ANGLE WIRE REINFORCED,WITH 90 BASKET TIP 6.0MM/18FR L30CM | BIÇAKÇILAR
KV1075 | Venöz Kanül, Düz/Eğri Erişkin | 8033178000109 | VENOUS CANNULA WIRE REINFORCED, BASKET TIP 12MM/36FR L38CM | BIÇAKÇILAR
KV1076 | FEMORAL/AKSİLLERARTERİYEL KANÜLLER PEDİATRİK (KAPLAMALI/KAPLAMASIZ) | 4037691234892 | ECMO Kanüle arteriell | MAQUET
KV1077 | Femoral/Aksiller Arteriyel Kanüller Adult(Kaplamalı/Kaplamasız) | 20885074254652 | EOPA 77622 22 FR. Uzatılmış Tek Parçalı Arteriyel Kanül, Kılavuz Telli | MEDİCALL
KV1078 | FEMORAL/AKSİLLER VENÖZ KANÜLLER PEDİATRİK (KAPLAMALI/KAPLAMASIZ) | 4037691234922 | ECMO Katheter venös | MAQUET
KV1079 | Femoral/Aksiller Venöz Kanüller Adult(Kaplamalı/Kaplamasız) | 20721902828984 | ULTRAFLEX 97029 ULTRAFLEX 29FR Venöz Kanül | MEDİCALL
KV1080 | Perkütan Arteriyel Kanüller Pediatrik (Kaplamalı/Kaplamasız) | 20721902470879 | DLP 77312 12FR Tek Parçalı Pediyatrik Arteriyel Kanül | MEDİCALL
KV1081 | PERKÜTAN ARTERİYEL KANÜLLER ADULT (KAPLAMALI/KAPLAMASIZ) | 4037691736587 | Art. HLS cannula OD = 13 Fr | MAQUET
KV1083 | Perkütan Venöz Kanüller Pediatrik(Kaplamalı/Kaplamasız) | +M511V3824530S0P | Uzun boy akıllı mini venöz kanül 24 Fr 530mm | ORAKÇI
KV1084 | Perkütan Femoral Venöz Kanüller (Kaplamalı/Kaplamasız) | 20681490880491 | BIO-MEDICUS 96670-019 19FR. PERCUTANEOUS KIT, VENOUS FEMORAL | MEDİCALL
KV1085 | Perkütan Venöz Kanüller Diğer, Erişkin (Kaplamalı/Kaplamasız) | +M511V3836260S0S | Çok kısa boylu akıllı venöz kanül 36 Fr 260mm | ORAKÇI
KV1086 | PERKÜTAN FEMORAL VENÖZ KANÜLLER, ATRİAL YERLEŞİMLİ | 4037691594026 | Venous HLS Cannula OD= 21Fr (7.0 mm) | MAQUET
KV1087 | Göğüs Tüpleri
KV1088 | Göğüs Tüpleri Pvc | 8695476034028 | TORAKS KATETERİ 40CH DÖKME | BIÇAKÇILAR
KV1089 | GÖĞÜS SUALTI DRENAJ SİSTEMLERİ | 8902120503114 | TROKARLI GÖĞÜS KATATERİ EBAD: 36 FG | CDK
KV1090 | Standart Kalınlıkta Ve İnce Duvarlı, Düz, 50 Cm'ye Kadar | 13661234009104 | POLYMAILLE FLOW, ePTFE STANDART DUVAR VASKÜLER PROTEZ 8MM 50CM | TIPTEK
KV1091 | Standart Kalınlıkta Ve İnce Duvarlı, Düz, 51 Cm Ve Üzeri | 13661234009135 | POLYMAILLE FLOW, ePTFE STANDART DUVAR VASKÜLER PROTEZ 8MM 80CM | TIPTEK
KV1092 | Standart Kalınlıkta Ve İnce Duvarlı, Spiralli, Ringli, Kendinden/İçten Ringli, 50 Cm'ye Kadar | 13661234009340 | POLYMAILLE FLOW, ePTFE STANDART DUVAR RİNGLİ VASKÜLER PROTEZ 8MM 50CM | TIPTEK
KV1093 | Standart Kalınlıkta Ve İnce Duvarlı, Spiralli, Ringli, Kendinden/İçten Ringli, 51 Cm Ve Üzeri | 13661234009371 | POLYMAILLE FLOW, ePTFE STANDART DUVAR RİNGLİ VASKÜLER PROTEZ 8MM 80CM | TIPTEK
KV1094 | STANDART KALINLIKTA VE İNCE DUVARLI, DARALAN | 00650862222586 | 5-8x70,TW,LT,ADV VXT,DBL,GDS | MAQUET
KV2010 | ESNEYEBİLİR/GENİŞLEYEBİLİR, DÜZ 50 CM'YE KADAR (50 CM DAHİL) | +M002015010480+ | FUSION VASKULER GREF 8 MM X 40 CM | MAQUET
KV2011 | ESNEYEBİLİR/GENİŞLEYEBİLİR, DÜZ 51 CM VE ÜZERİ | +M0020150108802 | FUSION VASKULER GREF 8 MM X 80 CM | MAQUET
KV2012 | ESNEYEBİLİR/GENİŞLEYEBİLİR, DÜZ ,İNCE DUVARLI 50 CM'YE KADAR (50 CM DAHİL) | +H373ST100437 | STREÇ VASKÜLER GREFT STREÇ İNCE DUVARLI 10mm 40cm | SASAN
KV2013 | ESNEYEBİLİR/GENİŞLEYEBİLİR, DÜZ, İNCE DUVARLI 51 CM VE ÜZERİ | +H373ST10083B | STREÇ VASKÜLER GREFT STREÇ İNCE DUVARLI 10mm 80cm | SASAN
KV1096 | ESNEYEBİLİR/GENİŞLEYEBİLİR, SPİRALLİ, RİNGLİ, KENDİNDEN/İÇTEN RİNGLİ 50CM'YE KADAR (50 CM DAHİL) | +M0020150304800 | FUSION VASKÜLER GREFT 8 MM X 40 CM | MAQUET
KV2014 | ESNEYEBİLİR/GENİŞLEYEBİLİR, SPİRALLİ, RİNGLİ, KENDİNDEN/İÇTEN RİNGLİ 51 CM VE ÜZERİ | +M0020150308804 | FUSION VASKÜLER GREFT 8 MM X 80 CM | MAQUET
KV1097 | ESNEYEBİLİR/GENİŞLEYEBİLİR, DÜZ, KAPLAMALI VEYA KİMYASAL BAĞLI 50 CM'YE KADAR (50 CM DAHİL) | 5037881008998 | EPTFE COBRAHOOD, with PTFE support 8 mm 80 cm | VASCOMED |  | UZUNLUK BİLGİSİ YERALMALI FİRMA ÜRÜNLERİNİ ÜZÜNLUK BİLGİSİNİ BELİRTEREK EŞLEMELİ
KV2015 | ESNEYEBİLİR/GENİŞLEYEBİLİR, DÜZ, KAPLAMALI VEYA KİMYASAL BAĞLI 51 CM VE ÜZERİ | 13661234012722 | POLYMAILLE FLOW PLUS HEPARIN, HEPARİN KAPLAMA ePTFE STANDART DUVAR VASKÜLER PROTEZ 8MM 80CM | TIPTEK |  | UZUNLUK UYGUN DEĞİL
KV1098 | Esneyebilir/Genişleyebilir, Spiralli, Ringli, Kendinden/İçten Ringli, Kaplamalı, Kimyasal Bağlamalı | 5037881008998 | COBRAHOOD VASCULAR PROSTHESIS WITH FLARED OUTFLOW , with PTFE support 8 mm 80 cm | SEYFETTİN ALTAY VASCOMEDİKAL |  | UZUNLUK BİLGİSİ YERALMALI FİRMA ÜRÜNLERİNİ ÜZÜNLUK BİLGİSİNİ BELİRTEREK EŞLEMELİ
KV2016 | ESNEYEBİLİR/GENİŞLEYEBİLİR, SPİRALLİ, RİNGLİ, KENDİNDEN/İÇTEN RİNGLİ, KAPLAMALI VEYA KİMYASAL BAĞLI 51 CM VE ÜZERİ | 13661234013064 | POLYMAILLE FLOW PLUS HEPARIN, HEPARİN KAPLAMA ePTFE STANDART DUVAR RİNGLİ VASKÜLER PROTEZ 5MM 70CM | TIPTEK |  | UZUNLUK BİLGİSİ YERALMALI FİRMA ÜRÜNLERİNİ ÜZÜNLUK BİLGİSİNİ BELİRTEREK EŞLEMELİ
KV1099 | AXİLLO BİFEMORAL RİNGLİ (PTFE) | +H373SAX02D3V | GORE-TEX VASKÜLER GREFT ÇIKARILABİLİR RİNGLİ FEP HALKALI STREÇ AKSİLLOBİFEMORAL 8 MM 90-40CM | SASAN
KV1100 | Diyaliz Greft | 5037881009230 | SPİRAL LAMINAR FLOW VASKÜLER ACCESS GRAFT SF4506AV | LİMİT MEDİKAL
KV2017 | KAPLAMALI VEYA KİMYASAL BAĞLI DİYALİZ GREFTİ 10 CM' E KADAR (10 CM DAHİL) | +H838VL1007C0K | Venaflo II vasküler greft düz 7mm x 10cm | GST MEDİKAL
KV2018 | KAPLAMALI VEYA KİMYASAL BAĞLI DİYALİZ GREFTİ 11 CM VE ÜZERİ | +H838VLT4547C0I | Venaflo II vasküler greft kademeli 4-7mm x 45cm | GST MEDİKAL
KV1102 | Diyaliz Damar Daralan | +H838CFT4558C00 | IMPRA CARBOFLO STEPPED CENTERFLEX CARBON LINED 5-8MM 45CM | PRONTOSAĞLIK
KV1103 | SHUNT GREFTİ 10 CM'YE KADAR (10 CM DAHİL) | +H83810S08TWC0F | Carboflo ePTFE Greft İnce duvarlı düz, 8 mm, 10 cm | GST MEDİKAL
KV2019 | SHUNT GREFTİ 11 CM VE ÜSTÜ | +H373VT03020LA3+ | STREÇ VASKÜLER GREFT STREÇ İNCE DUVARLI 3mm 20cm | SASAN
KV1104 | AORTO BİFEMORAL PANTOLON GREFT | +H373SBT2002D3U | STREÇ VASKÜLER GREFT STREÇ İNCE DUVARLI BACAKLI 20-10mm 50cm | SASAN
KV1105 | Axillo Femoral Ringli
KV1106 | ERKEN HEMODİYALİZ AMAÇLI DİYALİZ GREFT (ÇOK KATMANLI/POLİKARBON ÜRETAN/STENTLİ) | 7290012733079 | AVFLO VASKÜLER GİRİŞİM GREFTİ YANI RİNGLİ 40CM 6MM | TIPTEK
KV2020 | ERKEN HEMODİYALİZ AMAÇLI KAPLAMALI VEYA KİMYASAL BAĞLI DİYALİZ GREFT (ÇOK KATMANLI VEYA POLİKARBON ÜRETAN VEYA STENTLİ) | +H373ECH0600403+ | GORE ACUSEAL VASKÜLER GREFTİ (YAMASI) | SASAN
KV1107 | Tüp(Düz) Greft, 30 Cm Altı | 5037881014425 | BİPLEX VASCULAR GRAFTS - STRAİGHT 24MM X 5 CM | SEYFETTİN ALTAY VASCOMEDİKAL
KV1108 | Tüp(Düz) Greft, 30 Cm Ve Üstü | 5037881013060 | BİPLEX VASCULAR GRAFTS - STRAİGHT 38MM X 60CM | SEYFETTİN ALTAY VASCOMEDİKAL
KV1109 | TÜP(DÜZ) GREFT, RİNGLİ, SPİRALLİ, KENDİNDEN RİNGLİ 30 CM ALTI | 0384401103783 | INTERGARD SILVER ORGU ULTRA INCE RADYAL DESTEKLI VASKULER PROTEZ 8MM X 15CM | MAQUET
KV1110 | Tüp(Düz) Greft, Ringli, Spiralli, Kendinden Ringli 30 Cm Ve Üstü | 13661234007797 | POLYMAILLE EXTRA THIN, SIĞIR KOLOJEN KAPLI ÖRÜLÜ POLYESTER RİNGLİ VASKÜLER PROTEZ 8MM 70/40CM | TIPTEK
KV1111 | Aortabifemoral Pantolon Greft | 13661234003942 | POLYMAILLE C, SIĞIR KOLOJEN KAPLI ÖRÜLÜ POLYESTER VAKSÜLER PROTEZ 24X12MM 50CM | TIPTEK
KV1112 | DALLI TORAKOABDOMİNAL GREFT | 0384401014652 | HEMAGARD ORGU TRIFURKAT (UCLU CATALLI) 20x10x9MM 15x35x34CM | MAQUET
KV1113 | Dallı Arkus Greftleri | 13661234004925 | POLYTHESE POLYARCH SIĞIR KOLOJEN KAPLI POLYESTER ÖRGÜ VASKÜLER PROTEZ 50/30CM 34-10-8-8-10MM | TIPTEK
KV1114 | AKSİLLO BİFEMORAL GREFT | 4037691435176 | HEMASHIELD GOLD KNITTED DV AXBIF 100X60CM 8MM LEFT | MAQUET
KV1115 | Axillo Femoral Greftler | 13661234007797 | POLYMAILLE EXTRA THIN, SIĞIR KOLOJEN KAPLI ÖRÜLÜ POLYESTER RİNGLİ VASKÜLER PROTEZ 8MM 70/40CM | TIPTEK
KV1116 | Biyolojik Damar Greftleri
KV1117 | Hayvan Kaynaklı Damar Greftleri 40 Cm Ve Altı
KV1118 | Biyosentetik Damar Greftleri 40 cm Ve Altı | 9340557018402 | OMNIFLOW II BİOSENTETİK VASKÜLER "U" GREFT (741-840) 8MM. 40CM. | GÖKSEL
KV1119 | İnsan Kaynaklı Damar Greftleri 41 Cm Ve Üstü
KV1120 | Hayvan Kaynaklı Damar Greftleri 41cm Ve Üstü
KV1121 | Biyosentetik Damar Greftleri 41cm Ve Üstü | 9340557018457 | OMNIFLOW II BİOSENTETİK VASKÜLER "U" GREFT (741-845) 8MM. 45CM. | GÖKSEL
KV2021 | STENT GREFT +PTFE KOMPOZİT GREFT | +H3730650HYB09103S | GORE HYBRİD VASKÜLER GREFTİ | SASAN
KV1123 | STENT GREFT +DACRON KOMPOZİT GREFT | 5037881019277 | Thoraflex Hybrid Cihazları,THP3240X150 | VASCOMED
KV1124 | PASLANMAZ ÇELİK MALZEMELER | 30705031202256 | PASLANMAZ CELİK TEL, MONOFLAMAN, NO: 1 , 4 X 45 CM , V-37, 40 MM 1/2 DAİRE TAPERCUT | J&J
KV1125 | TİTANYUM MALZEMELER | 7611819889477 | Sternal KİLİTLİ Vida Çap 3.0 mm, Kendinden Yiv Açıcılı, Cruciform Girinti, Uzunluk 18 mm, Saf Titanyum | SYNTHES
KV1126 | Nitinol Malzemeler | 8033675780290 | FLEXIGRIP STERNUM FİKSASYON SİSTEMİ, NITINOL KLIP 40 | PROTIP
KV1127 | Kardiyovasküler Yama, Teflon, 10x10cm (± 1cm), 0,01mm-0,75mm Kalınlıkta | 5037881010700 | Gelsoft Kardiyovaskuler Yama 12cm x 8cm | VASCOMED |  | ÖLÇÜ UYGUN DEĞİL
KV1128 | Kardiyovasküler Yama, Teflon,15x15cm (± 1cm), 0,01mm-0,75mm Kalınlıkta
KV1129 | Kardiyovasküler Yama, Teflon, 10x10cm (± 1cm), 0,75mm-2,00mm Kalınlıkta | +H30100783600 | PTFE Felt, 10cm X 10cm | GST MEDİKAL
KV1130 | Kardiyovasküler Yama, Teflon, 15x15cm (± 1cm), 0,75mm-2,00mm Kalınlıkta | +H30100783701 | PTFE Felt, 15cm X 15cm | GST MEDİKAL
KV1131 | Kardiyovasküler Yama, Teflon, 30x30cm (± 1cm), 0,75mm-2,00mm Kalınlıkta
KV1132 | KARDİYOVASKÜLER YAMA, POLYESTER, 10X10CM (± 1CM), 0,01MM-0,75MM KALINLIKTA | 0384401014867 | HEMAGARD YAMA ORGU 100X100MM | MAQUET
KV1133 | KARDİYOVASKÜLER YAMA, POLYESTER,15X15CM (± 1CM), 0,01MM-0,75MM KALINLIKTA | +H30100795603 | Debakey Woven (dokuma) Yama , Sterile, 15cm X 15cm, 0.25mm Kalınlık | GST MEDİKAL
KV1134 | Kardiyovasküler Yama, Polyester, 10x10cm (± 1cm), 0,75mm-2,00mm Kalınlıkta | +H30100782610 | 1 BARD DEBAKEY DOUBLE VELOUR FABRİC 10.2CM X 10.2CM (4" X 4") | BIÇAKÇILAR
KV1135 | Kardiyovasküler Yama, Polyester, 15x15cm (± 1cm), 0,75mm-2,00mm Kalınlıkta | +H30100897202 | Polyester Felt 15cm x 15cm (1.65mm Kalınlık) | GST MEDİKAL
KV1136 | Kardiyovasküler Yama, Biyolojik (Perikardiyal), 2,5x6cm (± 2cm) | 5414734007252 | PERICARDIAL PATCH WITH ENCAP 2 X 5CM | BIÇAKÇILAR
KV1137 | Kardiyovasküler Yama, Biyolojik (Perikardiyal), 5x10cm (± 2cm) | 5414734007269 | PERICARDIAL PATCH WITH ENCAP 5 X 10CM | BIÇAKÇILAR
KV1138 | Kardiyovasküler Yama, Biyolojik (Perikardiyal), 10x10cm (± 2cm) | 5037881010373 | PERICARDIAL PATCH, 80mm x 80 mm | SEYFETTİN ALTAY VASCOMEDİKAL
KV1139 | Kardiyovasküler Yama, Biyolojik (Perikardiyal),10x15cm (± 2cm) | 5037881010380 | PERICARDIAL PATCH, 140mm x 80 mm | SEYFETTİN ALTAY VASCOMEDİKAL
KV1140 | Kardiyovasküler Yama, Biyolojik (Perikardiyal),15x15cm (± 2cm) | 5037881011141 | PERICARDIAL PATCH, 25mm x 120 mm | SEYFETTİN ALTAY VASCOMEDİKAL |  | ÖLÇÜ UYGUN DEĞİL
KV1141 | DACRON/NORMAL/İNCE DUVARLI PTFE/BİYOLOJİK | 13661234004482 | POLYPATCH VASKÜLER YAMA DİKDÖRTGEN 20X120MM | TIPTEK
KV1142 | Ptfe Felt | 8699142500022 | PTFE Teflon Felt 10x10cm | VENART
KV1144 | Teflon Strip 0.5x15 Cm | 8699142500251 | PTFE Teflon Strip | VENART
KV1145 | Teflon Strip 1 X 15 Cm | 8699142500251 | PTFE Teflon Strip | VENART
KV1146 | Ptfe Pledget 1-5'lik | 8699142900532 | PTFE Pledget 6.0mm x 3.0mm | VENART
KV1147 | Ptfe Pledget 5-10'luk | 8699142900532 | PTFE Pledget 6.0mm x 3.0mm | VENART
KV1148 | Cerrahi Ablasyon Ürünleri
KV1149 | RADYOFREKANS | 8809295147269 | Kemik Metastaz Tedavi Elektrodu | MATEKMEDİKAL |  | CERRAHİ ABLASYONDA KULLANILAMAZ EŞLEŞTİRME YANLIŞ ÇIKARILMALI
KV1150 | Radyofrekans Ablasyon Kalemi | 0721902864285 | CARDIOBLATE XL PEN 60814 - XL Cerrahi Ablasyon Kalemi | MEDİCALL
KV1151 | Kriyoablasyon Kalemi | +M542A0006830F | CRYO ICE CRYO -ABLATION PROBE (SOĞUK DONDURMA ABLASYON PROBU ) | POİNT
KV1152 | Mikrodalga Ablasyon Kalemi
KV1153 | Kateter, Embolektomi | 3700458706864 | EMBOLECTOMY CATHETER 8/80 | BIÇAKÇILAR
KV1154 | KATETER, TROMBEKTOMİ | 00690103043631 | Trombektomi Kateteri, 80cm, 8F, 13mm balonlu | GST MEDİKAL
KV1155 | Ablasyon, Venöz, Lazer, Set | 8809337766021 | Lazer Insert Kit | LİMİT MEDİKAL | Lazer set değil giriş kiti… (introducer)
KV1156 | ABLASYON, VENÖZ, RF, SET | 8809295147849 | DAMAR İÇİ RADYOFREKANS ABLASYON ELEKTRODU | MATEKMEDİKAL |  | KVC KULLANIMI OLMAYAN ÜRÜN ÇIKARILMALI
KV1157 | VENÖZ TROMBOLİZ KATETERLERİ (PULMONER EMBOLİ DERİN VEN TROMBOZU) | 0670541284438 | EKOSONİC 135x50cm. ENDOVASCULER DEVİCE | SERBERG
KV1159 | ARTER TROMBOLİZ KATETERLERİ | 0670541284438 | EKOSONİC 135x50cm. ENDOVASCULER DEVİCE | SERBERG
KV1160 | ARTER FARMAKOMEKANİK KATETERLERİ | 0670541284438 | EKOSONİC 135x50cm. ENDOVASCULER DEVİCE | SERBERG
KV2022 | KATETER, TROMBEKTOMİ, PERİFERİK, DOĞRUDAN İLERLETİLEN, MOTORU İLE BİRLİKTE | 0801902024510 | TREROTOLA PTD | ARES MEDİKAL
KV2023 | KATETER, TROMBEKTOMİ, PERİFERİK, TEL ÜZERİNDEN İLERLETİLEN, MOTORU İLE BİRLİKTE | 0801902034793 | TREROTOLA PTD | ARES MEDİKAL
KV1161 | Stent, Vasküler, Periferik, Balonla Açılan, Otw | 8033477008110 | SCUBA CO-CR PERIPHERAL STENT SYSTEM 10.00 X 37 MM X 130 CM | EPİLOG
KV1162 | STENT, VASKÜLER, PERİFERİK, BALONLA AÇILAN, MONORAİL | 8033477008110 | HIPPOCAMPUS 6.5X15MM X80CM (INVATEC) | EPİLOG
KV1163 | STENT, VASKÜLER, PERİFERİK, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, ÇELİK | +M0017316702 | WALLSTENT UNI 24 x 70mm x 100cm | BOSTON
KV1164 | Stent, Vasküler, Periferik, Kendiliğinden Açılan, Nitinol, Otw | 8033477022550 | MARIS PLUS 12.00 X 80 MM UL: 120CM | EPİLOG
KV1165 | Stent, Vasküler, Periferik, Kendiliğinden Açılan, Nitinol, Monorail
KV1166 | STENT, VASKÜLER, PERİFERİK, BALONA YÜKLENMEMİŞ | 4250303700282 | ANDRASTENT XL 13MM | ARTER
KV1167 | STENT, VASKÜLER, PERİFERİK, AKIM ÇEVİRİCİ, ÇOK KATMANLI | 5425027051159 | Cardiatis Periferik Çok Katmanlı Akım Modülatör 12f 110 cm | MATEKMEDİKAL
KV1168 | Stent, Vasküler, Karotis, Kendiliğinden Açılan, Çelik,/Nitinol/Distal İncelen Monorail | 8033477022550 | CRISTALLO IDEALE CAROTID STENT CYLINDIRICAL 7 X 20 MM (INVATEC) | EPİLOG
KV1169 | Stent, Vasküler, Venöz
KV1170 | Stent, Vasküler, Venöz, Vena Kava
KV1171 | Stent, Vasküler, Venöz, Tips, Kısmi Greft Kaplı | +H373PT1282753O | GORE VIATORR TIPS Endoprosthesis | MEDİCALL
KV1172 | STENT, PERİFERİK VASKÜLER, İLAÇ SALINIMLI, BALONLA AÇILAN, MONORAİL | 8699343609616 | SIMPAX PAKLITAKSEL SALINIMLI STENT GÖNDERİM SİSTEMİ 4,00 X 38 | SİMEKS |  | KORONER STENT YANLIŞ EŞLEŞTİRİLMİŞ
KV1173 | STENT, PERİFERİK VASKÜLER, İLAÇ SALINIMLI, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, MONORAİL | 0827002482074 | ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT | PROMED
KV1174 | STENT AORT KOARKTASYONU (KAPLI/KAPSIZ) | 4250303700343 | ANDRASTENT XXL 35MM | ARTER
KV1175 | AORT KOARKTASYONU BALON KATETER | +M250BB0671K | BALON IN BALON STENT YERLEŞTİRME BALONU | MEDİSİS
KV1176 | STENT, VASKÜLER, GREFT KAPLI,PTFE'Lİ, BALONLA AÇILAN, OTW | 6512040812344 | DİRECT STENT-GRAFT OTW 12.00X40MM | ARTER
KV1177 | STENT, VASKÜLER, GREFT KAPLI, PTFE'Lİ, BALONLA AÇILAN, MONORAİL | 0646020812348 | DİRECT STENT-GRAFT RX 6.00X20MM | ARTER | Koroner stent olduğu, bu sut kodunda işlem göremeyeceği bu nedenle sut kodunun fiyatının düşük çıkmasına neden olduğu itirazı
KV1178 | STENT, VASKÜLER, GREFT KAPLI, PTFE'Lİ, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, ÇELİK | +H9655203305 | WALLGRAFT PKG, 14X70 12FR COMM | BOSTON
KV1179 | STENT, VASKÜLER, GREFT KAPLI, PTFE'Lİ, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİNOL, KISA (5CM VE ALTI) | +H373PAC13050233 | GORE VIABAHN ENDOPROTEZİ 13 MM 5 CM 12FR | SASAN
KV1180 | STENT, VASKÜLER, GREFT KAPLI, PTFE'Lİ, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİNOL, ORTA (6-14CM) | +H373PAC1310023% | GORE VIABAHN ENDOPROTEZİ 13 MM 10 CM 12FR | SASAN
KV1181 | STENT, VASKÜLER, GREFT KAPLI, PTFE'Lİ, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİNOL, UZUN (15CM VE ÜSTÜ) | +H373PAC10150231 | GORE VIABAHN ENDOPROTEZİ 10 MM 15 CM 11FR | SASAN
KV2026 | STENT, VASKÜLER, GREFT KAPLI, PTFE'Lİ, İLAÇ BAĞLI VEYA KAPLAMALI KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİNOL, KISA (5CM VE ALTI) | +H373PAJ0805023E | GORE VIABAHN ENDOPROTEZİ PROPATEN BİYOAKTİF YÜZEYLİ 8 MM 5 CM PAJ080502 | SASAN
KV2027 | STENT, VASKÜLER, GREFT KAPLI, PTFE'Lİ, İLAÇ BAĞLI VEYA KAPLAMALI KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİNOL, ORTA (6-14CM) | +H373PAJ0810023A | GORE VIABAHN ENDOPROTEZİ PROPATEN BİYOAKTİF YÜZEYLİ 8 MM 10 CM PAJ081002 | SASAN
KV2028 | STENT, VASKÜLER, GREFT KAPLI, PTFE'Lİ, İLAÇ BAĞLI VEYA KAPLAMALI KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİNOL, UZUN (15CM VE ÜSTÜ) | +H373PAJ0815023F | GORE VIABAHN ENDOPROTEZİ PROPATEN BİYOAKTİF YÜZEYLİ 8 MM 15 CM PAJ081502 | SASAN
KV1183 | STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL, ANA GÖVDE VE İPSİLATERAL BACAK, / PTFE'Lİ/SUPRARENAL KANCALI/ HİDROFİLİK | 0827002519855 | Zenith Düşük Profil Ana Gövde | PROMED
KV1184 | Stentgreft, Aortik, Abdominal, Ana Gövde Ve Her İki Bacak | 0890668002948 | INTUITRAK TAŞIMA SİSTEMLİ POWERLİNK ÇATALLI STENT GREFT 22-16-120BL | KARMAMED
KV1185 | STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL,ANA GÖVDE ( BACAKLARI OLMAYAN ) | 0690122021047 | OVATION ABDOMİNAL AORT ENDOVASKULER STENT GREFT SİSTEMİ ANA GOVDE 34MM | KARDİONET
KV2029 | STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL, KARŞI BACAK, ANA GÖVDE İLE UYUMLU | 5037881020785 | ANACONDA AAA STENT GREFT SİSTEM ONE-LOK FLARED LEG 12mm x 13mm x 130mm | VASCOMED
KV2030 | STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL, İLİAK UZATMA,ANA GÖVDE İLE UYUMLU | 0818009010513 | AFX KOL UZANTILI STENT GREFT IS20-25/C55 | KARMAMED
KV2031 | STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL,AORTİK UZATMA,ANA GÖVDE İLE UYUMLU | 00613994992239 | Endurant II Stent Greft Sistemi | MEDTRONİC
KV1187 | STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL, UNİ-İLİAK | 0827002538184 | ZENITH FLEX AUI AAA ENDOVASCULAR GRAFT | PROMED
KV1188 | STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL, TÜBÜLER | 00613994992284 | Endurant II Stent Greft Sistemi | MEDTRONİC
KV1189 | STENTGREFT, AORTİK, TORASİK, KISA (10CM VE ALTI), TÜM ÖZELLİK | 0827002538221 | ZENITH TX2® TAA ENDOVASCULAR GRAFT WITH PRO-FORM PROXIMAL EXTENSION. | PROMED
KV1190 | STENTGREFT, AORTİK, TORASİK, ORTA (11-19CM),TÜM ÖZELLİK | 0827002538443 | ZENITH TX2® TAA ENDOVASCULAR GRAFT WITH PRO-FORM PROXIMAL COMPONENT. | PROMED
KV1191 | STENTGREFT, AORTİK, TORASİK, UZUN (20CM VE ÜZERİ),TÜM ÖZELLİK | 0827002527195 | ZENITH TX2 TAA ENDOVASCULAR GRAFT WITH PRO-FORM DISTAL COMPONENT | PROMED
KV1192 | Stent, Aortik, Nitinol, Kendiliğinden Açılan | 4043584084031 | E-XL ENDOLUMINAL AORTIC STENT PROSTHESIS 20MM X 70MM | VAMET |  | BU KODDAKİ MAKSAT KENDİLİĞİNDEN AÇILAN GREFT KAPLI STENT İSE FİRMA YANLIŞ EŞLEŞTİRMİŞ.BU ÜRÜN GENİŞ ÇAPLI ÇIPLAK STENTDİR.
KV1193 | STENT, AORTİK, NİTİNOL, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, DİSEKSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE | 0827002538740 | ZENITH® DISSECTION ENDOVASCULAR STENT. | PROMED
KV1194 | Stentgreft, Hastaya Özel
KV1195 | Stentgreft, Hastaya Özel, Ana Gövde, Yan Dallı
KV1196 | STENTGREFT, HASTAYA ÖZEL, İLİAK UZATMA, YAN DALLI | 0827002386181 | ZENİTH BRANCH ENDOVASCULAR GRAFT ILIAC BIFURCATION | PROMED
KV2032 | STENT, VASKÜLER, AORTİK, AKIM ÇEVİRİCİ, ÇOK KATMANLI | 5425027051500 | Torako-Abdominal Çok Katmanlı Akış Modülatörü 18f 100 cm | MATEKMEDİKAL |  | YANLIŞ EŞLEME KV2032'YE EŞLENMELİ
KV1197 | İLİAK OKLÜDER | 0827002394711 | ZENİTH AAA ENDOVASCULAR GRAFT ILİAC PLUG | PROMED
KV1198 | AORTİK BALON, STENTGREFT İÇİN, STANDART | 5060270907954 | CONSTELLATION STENT GREFT BALON KATETER | SESA
KV1199 | AORTİK BALON, STENTGREFT İÇİN, TRİLOBLU | +H373BCM163434 | GORE TRİ-LOBE BALON KATETERİ | SASAN
KV1200 | İNTRODUSER SET, AORTİK STENT GREFT İÇİN | 0690103190571 | EDWARDS GENISLETILEBILIR INTRODUCER SHEATH SETI | KARDİONET
KV1201 | Aortik Nitinol Kafes, Stentgreft İçin, Standart | +E2344300-021O | THE UNBALLOON NON-OCCLUSİVE MODELİNG CATHETER 14F / 130,5CM | VAMET
KV1202 | Emboli Koruyucu Sistem, Geçici, Balonlu / Akım Çeviricili | 8033477022574 | MOMA ULTRA SEREBRAL KORUMA CİHAZI 9F | EPİLOG
KV1203 | Emboli Koruyucu Sistem, Geçici, Filtreli / Monorail / Monoraile Çevrilebilen | 8033477022574 | FIBERNET EMBOLİ KORUMA SİSTEMİ MODEL 5000 | EPİLOG
KV1204 | VENA KAVA FİLTRESİ, KALICI / GEÇİCİ / GERİ ALINABİLİR | 20705032009468 | TRAP-EASE PERMANENT VCF | J&J | BU ÜRÜN GRUBUNDA 15 FARKLI ÜRÜN KATEGORSİSİ VAR OLDUĞU VE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ
KV1205 | VENA KAVA FİLTRESİ, GERİ ALMA KATETERİ | 20705032009369 | OPTEASE RETR CATH F10 80 STR | J&J
KV1206 | GİRİŞ İĞNESİ,SELDİNGER,İKİ PARÇALI | 8906026860388 | ARTERİAL NEEDLE 18GAX 7CM (ADVANCE GUIDE WIRE INTRODUCER) | BİOART
KV1207 | GİRİŞ İĞNESİ, TEK PARÇA | 8699343606936 | ANJİOGRAFİK İĞNE KANATLI 18G 7CM | SİMEKS
KV1208 | Giriş İğnesi, Uzun | 4250301601406 | ONE WALL STYLE NEEDLE 21G 9CM 0.021 | EPİLOG
KV1209 | İşaretleme İğnesi, Cyberknife İçin | 8697863813490 | Tumör İşaretleme İğnesi | MATEK
KV1210 | Dilatör | 0681490410205 | KIT 96550 BIO-MEDICUS INSERTION 10L | MEDİCALL
KV1211 | İNFLATÖR | 6947358562399 | Balon Şişirme Cihazı | BİOART
KV1212 | Flowswitch | 0886333610334 | Floswitch | END MEDİKAL
KV1213 | Y KONNEKTÖR | 8906026860715 | HEMOSTASİS SCREW Y-CONNECTOR | BİOART
KV1214 | Tek Yollu Musluk, Basınca Dayanıklı
KV1215 | ÜÇ YOLLU MUSLUK, BASINCA DAYANIKLI | 8906026860913 | 3-WAY STOPCOCK (1200 PSİ) | BİOART
KV1216 | Otomatik Pompa Şırıngası, Dsa İçin | 8699300384358 | CONTROL SYRINGE | PHARMAMED |  | YANLIŞ EŞLEŞTİRME
KV1217 | BAĞLANTI HORTUMU, OPAK MADDE İÇİN, STANDART | 8699632050723 | PRESSURE LİNE MF 75 | SASAN
KV1218 | BAĞLANTI HORTUMU, OPAK MADDE İÇİN, BASINCA DAYANIKLI (1000PSI VE ÜSTÜ) | 8699632048300 | PRESSURE LİNE 1200 PC BASINCA DAYANIKLI LİNE MF | SASAN
KV1219 | Bağlantı Seti, Opak Madde İçin, Valfli, Üç Yollu Musluklu | 8695476044928 | ANJİYOGRAFİK OMV SETİ ENJEKTÖRLÜ | BIÇAKÇILAR
KV1220 | Bağlantı Seti, Opak Madde İçin, Valfli, Çift Hatlı, Tek Çıkışlı | 8695476021189 | BASINÇ İZLEME SETİ | BIÇAKÇILAR
KV1221 | ENJEKTÖR, KİLİTLİ | 6938820510284 | KONTROL SIRINGASI 12CC | SESA
KV1222 | KOİL İTİCİ (018" KOİLLER İÇİN) | +M0014012160Z | COIL PUSHER-16 177 cm | BOSTON
KV1223 | Koil Ayıracı | 0836462011038 | ID COIL KOPARICI | GENÇ MEDİKAL
KV1224 | AYRILABİLEN İNTRODUSER | 2455537004805 | ADELANTE LONG PEEL AWAY INTRODUCER SYSTEM | ANOSİSBİOMEDİKAL
KV1225 | Pnömotoraks Önleyici Tıkaç
KV1226 | İNTRAVASKÜLER BASINÇ ÖLÇME TRANSDUSERİ | 8699632054929 | PRESSURE SET TEKLİ | SASAN
KV1227 | Kateter, İnfüzyon, Santral Venöz, Tek Lümenli, 3-6f | 8902095190012-8902095190029-8902095190036 | Novocent - Mono | MEYDA
KV1228 | KATETER, İNFÜZYON, SANTRAL VENÖZ, TEK LÜMENLİ, 6F YUKARISI/HEPARİN KAPLI | 6933272211048 |  | ELİS
KV1229 | KATETER, İNFÜZYON, SANTRAL VENÖZ, ÇİFT LÜMENLİ, 3-6F | 6933272211222 |  | ELİS
KV1230 | Kateter, İnfüzyon, Santral Venöz, Çift Lümenli, 6f Yukarısı | 8902095190135-8902095190142-8902095190159 | Novocent - Duo | MEYDA
KV1231 | Kateter, İnfüzyon, Santral Venöz, Üç Lümenli | 8902095190258-8902095190265-8902095190272 | Novocent - Trio | MEYDA
KV1232 | Kateter, İnfüzyon, Santral Venöz, Tünelli, 4-6f/6f Yukarısı | 3700458755282 | SELDIFLEX 3L 30CM 2,8MM 8,5F CENTRAL VENOUS TUNNELIZATION CATHETER | 3AMEDİKAL
KV1233 | Kateter, İnfüzyon, Santral Venöz, Periferal Yoldan Yerleştirilen | 0884908086157 | NEONATAL PICC CATHETER 20 CM WITH STYLET | BİYOTEM
KV1234 | Kateter, Hemodiyaliz, Geçici, Pediatrik | 0884908061451 | 9F X 20CM SHORT TERM STRAIGHT DUO-FLOW XTP DOUBLE LUMEN HEMODIALYSIS CATHETER SET | BİYOTEM
KV1235 | KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, ERİŞKİN / HEPARİN KAPLI | 6938820501374 | ÇİFT LÜMENLİ HEMAODİYALİZ KATETERİ 12FR-20CM-STRAIGHT | SESA
KV1236 | KATETER, HEMODİYALİZ, TÜNELLİ, PEDİATRİK | 5032932005124 | HEMODİYALİZ KATETER KFLOW RIGHT ATRIAL 14 FR 90 CM ÇİFT LÜMENLİ | MEDİSİS
KV1237 | KATETER, HEMODİYALİZ, TÜNELLİ, ERİŞKİN/HEPARİN KAPLI | 5032932005223 | KFLOW STEPPED SILICONE HEMODİYALİZ KATETERİ 14 FR 32 CM | MEDİSİS
KV1238 | KATETER, HEMODİYALİZ, TÜNELLİ, AYRIK UÇLU, PEDİATRİK | 5032932005209 | KFLOW SPLİT KATETER 15.5 FR 40 CM | MEDİSİS
KV1239 | KATETER, HEMODİYALİZ, TÜNELLİ, AYRIK UÇLU, ERİŞKİN | 5032932005209 | KFLOW SPLİT KATETER 15.5 FR 40 CM | MEDİSİS
KV1240 | KATETER, YABANCI CİSİM YAKALAMA, KEMENT, PERİFERİK | 4250303700091 | SNARE KATETER AS-35 | ARTER
KV1241 | KATETER, YABANCI CİSİM YAKALAMA, KEMENT, NÖROVASKÜLER | 4250303700121 | SNARE KATETER ASM-7 | ARTER
KV1242 | Kateter, Yabancı Cisim Yakalama, Forseps | 0836462014046 | ALLIGATOR RETRIEVAL DEVICE FA-88810-50 | GENÇ MEDİKAL
KV1243 | Kateter, Yabancı Cisim Yakalama, Basket
KV1244 | Kateter, Anjiyografi, Örgüsüz | 20705032010785 | NYLEX CATH .035 F5 90 UNIVERS | J&J
KV1245 | Kateter, Anjiyografi, Örgülü, Yumuşak Uçlu | 20705032012017 | CATH ST .035 F5 80 CM MPA-I | J&J
KV1246 | KATETER, ANJİYOGRAFİ, İŞARETLİ KALİBRASYON KATETERİ | 2455209000029 | VESSEL SIZING ANJİYOGRAFİK KATETER 4F PIG-VSC-2B UHF PIGTAIL 65cm | EPİLOG
KV1247 | KATETER, ANJİYOGRAFİ, PEDİYATRİK | 5391518540320 | MAXI-TORQUE PLUS™ ANGIOGRAPHIC CATHETER 5F SONES 2 110CM | ARTER |  | KORONER KATETER.YANLIŞ EŞLEŞTİRME
KV1248 | KATETER, ANJİYOGRAFİ, HİDROFİLİK / TAMAMI HİDROFİLİK YUMUŞAK UÇLU | 2455537004744 | ANGIOS ANGIOGRAPHIC CATHETER CONVENIENCE KIT | ANOSİSBİOMEDİKAL |  | KORONER KATETER.YANLIŞ EŞLEŞTİRME
KV1249 | KATETER, ANJİYOGRAFİ, ÖRGÜLÜ, HİDROFİLİK, UZUN (>105 CM.) | 2455537004720 | ANGIOS PIGTAIL 145 DERECE ANGIOGRAPHIC CATHETER | ANOSİSBİOMEDİKAL |  | KORONER KATETER.YANLIŞ EŞLEŞTİRME
KV1250 | KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, 035" OTW | H302RV13541006 | Rival PTA Dilatasyon Kateteri 4 mm X 10 cm - kateter uzunluğu 135 cm | M-T SAĞLIK
KV1251 | KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, 035" OTW, GENİŞ ÇAPLI (EN AZ 14MM) | 8033477007625 | PYXIS-V PTA BALLOON CATHETER 0.035 14.00 X 60 MM 50 CM | EPİLOG
KV1252 | KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, 035" OTW, YÜKSEK BASINÇLI (EN AZ 16ATM) | 7640148933155 | CRONUS HP PTA BALLOON CATHETER / 10 MM X 60 MM - 80 CM | ANOSİSBİOMEDİKAL
KV1253 | KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, 014", MONORAİL | 8699343614931 | SIMPASS ENDO PTA BALON DİLATASYON KATETERİ 7.00X80 160CM | SİMEKS
KV1254 | KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, 014", MONORAİL / UZUN BALONLU (EN AZ 10 CM) | 8699343615297 | SIMPASS ENDO PTA BALON DİLATASYON KATETERİ 7.00X220 160CM | SİMEKS
KV1255 | KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, 014", OTW | 8033477025506 | Pyxis-vq PTA Balon Kateteri 0.014" 1.25 X 10mm 120cm | EPİLOG
KV1256 | KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, 014", MONORAİL, DÜŞÜK PROFİLLİ (≤2 MM.) | 8699343614856 | SIMPASS ENDO PTA BALON DİLATASYON KATETERİ 2.00X80 160CM | SİMEKS
KV1257 | Kateter, Balon, Anjiyoplasti, 018", Monorail | 8033477002873 | SUBMARINE RAPIDO PTA CATHETER RX 7.0 X 40 MM X 135 CM (INVATEC) | EPİLOG
KV1258 | KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, 018", OTW | 8033477002880 | Pyxis-vq PTA Balon Kateteri 0.018" 2.00 X 10mm 135cm | EPİLOG
KV1259 | KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, 018", OTW, UZUN BALONLU (EN AZ 10CM) | 8,03348E+12 | Pyxis-vq PTA Balon Kateteri 0.018" 2.00 X 100mm 135cm | EPİLOG
KV2033 | KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI, 035" OTW | 8033477024332 | IN.PACT ADMİRAL 7 X 80 MM UL: 130 CM | EPİLOG
KV2036 | KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI, 014", MONORAİL | 8033477027111 | FALCON INPACT 4.00X10 MM 160CM | EPİLOG
KV2038 | KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI,014",OTW | 08033477504018 | IN.PACT Amphirion Paclitaxel-eluting PTA Balloon Catheter | MEDTRONİC
KV2041 | KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI,018",OTW | 08033477504797 | IN.PACT Pacific Paclitaxel-eluting PTA Balloon Catheter | MEDTRONİC
KV2042 | KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI,018",OTW, UZUN BALONLU (EN AZ 10CM) | 08033477504803 | IN.PACT Pacific Paclitaxel-eluting PTA Balloon Catheter | MEDTRONİC
KV1270 | Kateter, Balon, Geçici Oklüzyon, Otw, Çift Lümenli
KV1271 | KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, KESİCİ, 018 ", OTW/ 014 MONORAİL | 0851415003885 | CHOCOLATE PTA BALON KATETERİ 6.00 X 120 MM | ARTER
KV1272 | Kateter, Kılavuz, Periferik, Örgülü | 20705032022528 | GC PER .078 F7 90 STR | J&J
KV1273 | Kateter, Kılavuz, Pediatrik
KV1274 | KATETER, MİKRO, PERİFERİK, ÖRGÜLÜ, TEK İŞARETLİ | 4547327061803 | STRIDE MİKROKATETER 2.6FR 105CM DÜZ | ARTER
KV1275 | KATETER, MİKRO, PERİFERİK, ÖRGÜLÜ, ÇİFT İŞARETLİ | 8571360040194 | Surefire LT Mikrokateter | SESA
KV1276 | KATETER, MİKRO, PERİFERİK, ÖRGÜLÜ (MİKRO KILAVUZ TELİ İLE BİRLİKTE) | +M613CIC381453A | PROTRACK MICROCATHETER | MEDİSİS
KV1277 | KATETER, OKLÜZYON, TEKRAR LÜMENE GİRİM, SUBİNTİMAL GEÇİŞ, İĞNELİ | 20705032035016 | OUTBACK LTD RE-ENTRY CATH 120 | J&J
KV1278 | KATETER, OKLÜZYON, TEKRAR LÜMENE GİRİM, GERÇEK LÜMENDEN GEÇİŞ | 20705032028445 | FRONTRUNNER XP CTO-X 90CM | J&J
KV1279 | KATETER, OKLÜZYON, TEKRAR LÜMENE GİRİM, GERÇEK LÜMENDEN GEÇİŞ, MİKRO KATETER | 20705032057209 | MICRO GUIDE CATHETER 90CM | J&J
KV1280 | Kateter, Aterektomi / Motoru | 0821684047941 | TURBOHAWK SS-CL THS-SS-CL | GENÇ MEDİKAL
KV1281 | İntravasküler Ultrason Kateterleri
KV1282 | SET, İLK GİRİM, MİKRO, VASKÜLER, STANDART | 5032932004585 | ANGIOGATE HAEMOSTATIC VALVED INTRODUCER KIT | MEDİSİS |  | YANLIŞ EŞLEŞTİRME.
KV1283 | SET, İLK GİRİM, MİKRO, VASKÜLER, PEDİATRİK | 4,05165E+12 | MERIT MINI ACCESS KIT 4F 10CM 0.018 SS/SS | EPİLOG
KV1284 | SET, İLK GİRİM, MİKRO, VASKÜLER, PEDAL | 8,03348E+12 | MERIT S-MAK INTRODUCER 4F 0.018 SS/SS 10CM | EPİLOG
KV1285 | SET, İNTRODUSER, PERİFERİK, 15CM VE ALTI, ÖRGÜSÜZ | 8,03348E+12 | Prelude Kılıf İntrodüser 4F 11cm 0.035 | EPİLOG
KV1286 | SET, İNTRODUSER, PERİFERİK, 15CM VE ALTI, ÖRGÜSÜZ, HİDROFİLİK | 836559007371 | ADELANTE SIGMA INTRODUCER SET WITH HEMOSTATIC VALVE | ANOSİSBİOMEDİKAL
KV1287 | SET, İNTRODUSER, PERİFERİK, 16-44CM, METAL KAPLAMA | 0801902008350 |  | ARES MEDİKAL |  | ÜRÜN İSİMLERİ BELİRTİLMELİ
KV1288 | SET, İNTRODUSER, PERİFERİK, 16-44CM, ÖRGÜLÜ, HİDROFİLİK | 8,03348E+12 | Prelude Kılıf İntrodüser 5F 23cm 0.035 | EPİLOG
KV1289 | SET, İNTRODUSER, PERİFERİK, 45-64CM, METAL KAPLAMA | 0801902009333 | Super ArrowFlex Perkütan Kılıf İntroduser Seti,Entegre Hemostaz Valfli,Yan port 8F 60CM | ARES MEDİKAL
KV1290 | Set, İntroduser, Periferik, 45-64cm, Örgülü, Hidrofilik | 8033477026312 | 8F LONG SHEATH INTRODUCER 45CM | EPİLOG
KV2045 | KILAVUZ TEL, 032"-038", STANDART | 8906026860159 | ANGİOGRAPHY GUİDE WİRE 3MM J TİP, PTFE COATED (0.035 X 260CM) | BİOART
KV1291 | Kılavuz Tel, 032"-038", Bentson | 8033477026473 | DIAGNOSTIC GUIDE WIRE 0.038 150CM BENTSON ST | EPİLOG
KV1292 | Kılavuz Tel, 032"-038", Amplatz, 70-100cm | 5710086030772 | GUIDE WIRE 0,038 INCH 100 CM, J 3 MM TIP, PTFE COATED (HEAVY DUTY) | GATAMED
KV1293 | KILAVUZ TEL, 032"-038", AMPLATZ, 140-190CM | 6938820514985 | KILAVUZ TEL 032X150 STR | SESA |  | YANLIŞ EŞLEŞTİRME.AMPLATZ ÖZELLİĞİNDE DEĞİL.
KV1294 | KILAVUZ TEL, 032"-038", AMPLATZ, 260-300CM | 6938820514084 | KILAVUZ TEL 038X260 STR | SESA |  | YANLIŞ EŞLEŞTİRME.AMPLATZ ÖZELLİĞİNDE DEĞİL.
KV1295 | Kılavuz Tel, 032"-038", Hidrofilik | 8699300385690 | 0,038"x180cm STANDART Shaft-Straight Standart Tip | PHARMAMED |  | YANLIŞ EŞLEŞTİRME.HİDROFİLİK ÖZELLİĞİNDE DEĞİL.
KV1296 | Kılavuz Tel, 032"-038", Hidrofilik, 260-300cm | 8699300385836 | 0,038"x300cm STANDART Shaft-Straight Standart | PHARMAMED |  | YANLIŞ EŞLEŞTİRME.HİDROFİLİK ÖZELLİĞİNDE DEĞİL.
KV1297 | Kılavuz Tel, 032"-038", Hidrofilik, Distali İncelen | 8699300385553 | 0,035"x180cm STANDART Shaft-Angled Soft Tip | PHARMAMED |  | YANLIŞ EŞLEŞTİRME.HİDROFİLİK ÖZELLİĞİNDE DEĞİL.
KV1298 | Kılavuz Tel, 032"-038", Hidrofilik, Distali İncelen, 260-300cm
KV1299 | Kılavuz Tel, 032"-038", Hidrofilik, Sert | 8033477023687 | HYDROPHILIC-NITINOL GUIDE WIRE .035" 150 CM STIFF ANGLED-AG387310 | EPİLOG
KV1300 | Kılavuz Tel, 032"-038", Hidrofilik, Sert, 260-300cm | 8033477023748 | HYDROPHILIC-NITINOL GUIDE WIRE .035" 300 CM STIFF ANGLED-AG387312 | EPİLOG
KV1301 | KILAVUZ TEL, 032"-038", HİDROFİLİK, SERT, DİSTALİ İNCELEN | 0827002075184 | ROADRUNNER PC SERT KILAVUZ TELİ | PROMED
KV1302 | KILAVUZ TEL,032"-038", HİDROFİLİK, SERT, DİSTALİ İNCELEN, 260-300CM | 0827002091054 | ROADRUNNER PC SERT KILAVUZ TELİ | PROMED
KV1303 | Kılavuz Tel, 032"-038", Süper Sert, Teflon Kaplı, 140-190cm | 8033477023861 | DIAGNOSTIC GUIDE WIRE 0.035 180CM SUPER STIFF | EPİLOG
KV1304 | KILAVUZ TEL, 032"-038", SÜPER SERT, TEFLON KAPLI, RO UÇLU, 140-190CM | 20613994756101 | ARCHER SUPER STIFF GUIDEWIRE 200CM | MEDTRONİC
KV1305 | Kılavuz Tel, 032"-038", Süper Sert, Teflon Kaplı, 260-300cm | 8699300385461 | Guide Wire 0,038"x260 cm S PTFE | PHARMAMED |  | YANLIŞ EŞLEŞTİRME.SÜPER SERT ÖZELLİĞİNDE DEĞİL.
KV1306 | KILAVUZ TEL, 032"-038", SÜPER SERT, TEFLON KAPLI, RO UÇLU, 260-300CM | 20613994756118 | ARCHER SUPER STIFF GUIDEWIRE 260CM | MEDTRONİC
KV1307 | Kılavuz Tel, 032"-038", Lunderquist | 5710086039140 | GUIDE WIRE 0,035 INCH 260 CM, J 3 MM TIP, PTFE COATED (LUNDERQUIST PTC) | GATAMED |  | YANLIŞ EŞLEŞTİRME
KV1308 | KILAVUZ TEL, ANJİOPLASTİ, 014-018", DİSTALİ HİDROFİLİK | 8699343605465 | Simslide Hydro Guidewire/Kılavuz Tel 0.014”, 195 cm, Intermediate, Tip-Açılı, Ex. Support | SİMEKS |  | YANLIŞ EŞLEŞTİRME
KV1309 | Kılavuz Tel, Anjioplasti, 035", Distali Hidrofilik | 5413206017904 | RADİOFOCUS GUIDEWIRE M- Straight Type, 0,035 inch,180 cm,GS35183M | SEYFETTİN ALTAY VASCOMEDİKAL
KV1310 | Kılavuz Tel, Anjioplasti, 035", Distali Hidrofilik Ve İncelen | 8033477023908 | LAUREATE HYDROPHILIC GUIDE WIRE STD. ANGLED LONG TAPER 0.035 150CM | EPİLOG
KV1311 | Kılavuz Tel, Anjioplasti, 014-018", Rekanalizasyon Amaçlı | 8699300385102 | Guide Wire 0,018"x260 cm S PTFE | PHARMAMED |  | YANLIŞ EŞLEŞTİRME
KV1312 | KILAVUZ TEL, MİKROGİRİŞİM SETİ İÇİN | +M001201081X | GUIDEWIRE, PLATINUM TIP (BX/5) | BOSTON
KV1313 | Embolizan, Koil
KV1314 | EMBOLİZAN, KOİL, PERİFERİK, SERBEST İTİLEN, 018", DİSTAL-PROKSİMAL ÇAP FARKLI | +M0013822060% | VortX-18 Diamond 6mm/6.7 mm | BOSTON
KV1315 | Embolizan, Koil, Periferik, Serbest İtilen, 035"
KV1316 | EMBOLİZAN, KOİL, PERİFERİK, SERBEST İTİLEN, 035", DİSTAL-PROKSİMAL ÇAP FARKLI | +M00137330701 | VORTX 35 FIBERED COIL 3MM-7MM (1) | BOSTON
KV1317 | EMBOLİZAN, KOİL, PERİFERİK, SERBEST İTİLEN, 018", FİBERLİ | 0827002203327 | HİLAL EMBOLİZATİON MİCROCOİLS SOFT PLATİNUM STRAİGHT | PROMED
KV1318 | EMBOLİZAN, KOİL, PERİFERİK, SERBEST İTİLEN, 035", FİBERLİ | 0827002424104 | MReye® Embolizasyon koil | PROMED
KV1319 | Embolizan, Koil, Periferik, Serbest İtilen, Biyoaktif Madde Kaplamalı, Şişebilen, 018"
KV1320 | Embolizan, Koil, Periferik, Serbest İtilen, Biyoaktif Madde Kaplamalı, Şişebilen, 035"
KV2046 | EMBOLİZAN, KOİL, PERİFERİK, ANINDA AYRILAN, TÜM ŞEKİL ÖZELLİKLİ | +M0013617702 | F-IDC VortX Diamond 2/6mm x 8cm | BOSTON
KV1321 | Embolizan, Koil, Periferik, Anında Ayrılan, Elektrikle, Biyoaktif Madde Kaplamalı, Şişebilen | 0836462013445 | CONCERTO HELIX COIL, NV-10-30-HELIX | GENÇ MEDİKAL
KV1322 | Embolizan, Sıvı, Adheziv, Akrilat, Nbca/Modifiye | 8031902000067 | GLUBRAN 2 SENTETİK CERRAHİ DOKU YAPIŞTIRICI, 0.25 ML | PROTIP
KV1323 | Embolizan, Sıvı, Nonadheziv, Dmso İçeren, Düşük Yoğunluklu | 0836462005280 | ONYX LİTE -18L-9 - LIQUID EMBOLIC SYSTEM WITH DMSO | GENÇ MEDİKAL
KV1324 | Embolizan, Sıvı, Nonadheziv, Dmso İçeren, Yüksek Yoğunluklu | 0836462005150 | ONYX KIT LIQUID EMBOLIC SYSTEM WITH DMSO | GENÇ MEDİKAL
KV1325 | EMBOLİZAN, SIVI, TROMBİN KOLLAJEN KOMPLEKSİ | +M20641000X | D-STAT AKIŞKAN HEMOSTAT | SESA
KV1326 | Embolizan, Parçacık
KV1327 | EMBOLİZAN, PARÇACIK, ŞEKİLSİZ (PVA) | +M0017601151% | CONTOUR 1000-1180 5 VIALS BX/5 | BOSTON
KV1335 | OCCLUDER DEVİCE | +M0849PDA2AS0506L0W | DUCT OCCLUDER | MEDİSİS |  | UBB KAYDI ?
KV1336 | OCCLUDER DELİVERY SİSTEMİ | +M0849TVLP5F900800C | TORQVUE LP DELIVERY SYSTEM | MEDİSİS |  | UBB KAYDI ?
KV1337 | COİL DELİVERY SİSTEM | 0827002200265 | FLİPPER 35 PDA CLOSURE DETACHABLE COİL DELİVERY SYSTEM | PROMED
KV1338 | COİL | 4042301033253 | PDA DETACHABLE COIL W/DELIVERY SYSTEM 11X6MM | MEDİSİS
KV1339 | ASD OCCLUDER DEVİCE | +M0849ASDMF040004 | MULTI-FENESTRATED SEPTAL OCCLUDER "CRIBRIFORM" | MEDİSİS |  | UBB KAYDI ?
KV1340 | ASD OCCLUDER DELİVERY SİSTEMİ | +M0849ITV13F45800Q | TORQVUE DELIVERY SYSTEM | MEDİSİS |  | UBB KAYDI ?
KV1341 | Asd Occluder Retrieval Kit
KV1342 | Pfo Occluder Device | 6938370119081 | CERAFLEX PFO CLOSURE SYSTEM 35/25 MM | VAMET
KV1343 | PFO OCCLUDER DELİVERY SİSTEMİ | +M0849ITV09F45800V | TORQVUE DELIVERY SYSTEM | MEDİSİS |  | UBB KAYDI ?
KV1344 | Pfo Occluder, Ptfe Membranlı
KV1345 | Pfo Occluder Retrieval Kit
KV1346 | VSD OCCLUDER DEVİCE | +M0849VSDMEMB0180J | MEMBRANOUS VSD OCCLUDER | MEDİSİS |  | UBB KAYDI YOK
KV1347 | VSD OCCLUDER DELİVERY SİSTEMİ | +M0849ITVP09F180800D | İTORQVUE DELIVERY SYSTEM (WITH PUSHER CATHETER) | MEDİSİS |  | UBB KAYDI ?
KV1348 | Vsd Occluder Retrieval Kit
KV1349 | KORONER STABİLİZATÖR VAKUMLU/VAKUMSUZ | 8699632072046 | ASPİRASYON SETİ | SASAN
KV1350 | Koroner Stabilizatör Ucu Vakumlu/Vakumsuz | +M5114102101- | Stablesoft II ULTRA Koroner Stabilizatör | ORAKÇI | KV1349 ve KV1350'ye eşleşen ürünler aynı barkod numarasına sahip ve etiket adlarından stabilizatör veya satibilzatör ucu olup olmadıkları anlaşılamıyor.
KV1351 | Apeks Tutucu (Kalp Pozisyonlandırıcı) | 0885074099897 | STARFISH 2 29800 Kalp Pozisyonlandırıcı | MEDİCALL
KV1352 | Apeks Tutucu (Kalp Pozisyonlandırıcı) Ucu | +M5114102511+ | EndoPositioner 2P Apeks Tutucu (Pozisyon Verici)
KV1353 | Koroner Arter Şant | 0899054002180 | VESSEL SHUNT 3.00MM BULB TİPS, | BIÇAKÇILAR
KV1354 | Üfleyici Yıkayıcı Kanül | 0842408008208 | BLOWER MISTER II | BIÇAKÇILAR
KV1355 | Karbondioksit Üfleyici Kanül
KV1356 | Endoaortik Klemp | +M5111032000X | ENDOKLEMP 17FR | ORAKÇI
KV1357 | Perkütan Femoral Arter Kanülü | 20681490880453 | DLP 96328 Femoral Venöz Kanül | MEDİCALL
KV1358 | Perkütan Femoral Ven Kanülü | 0613994489838 | BIO-MEDICUS 96880-021 21FR. (7.0MM) MULTI-STAGE PERCUTANEUS KIT, FERORAL VENOUS CANNULA | MEDİCALL
KV1359 | Perkütan İki Aşamalı Femoral Ven Kanülü | 20681490876586 | CARPENTIER 58733 30/33 Fr. Bi-Caval Femoral Kanül | MEDİCALL
KV1360 | Minimal İnvazif Af Ablasyon Probu | +M542A0006250B | ISOLATOR TRANSPOLAR LONG PEN | POİNT |  | BU ÜRÜN BURADA OLMAMALI
KV1361 | SOL ATRİYUM APPENDİKS KAPAMA SİSTEMİ | +M635WS33060K | 33mm WATCHMAN LAA Closure/Delivery, 12F | BOSTON
KV1362 | PROKSİMAL AORT ANOSTAMOZ KİTİ | 00802526468131 | HEARTSTRING III PROXIMAL SEAL SYSTEM WITH 4.3MM AORTIC CUTTER | MAQUET
KV1363 | Hava Çıkarma Kanülü/İğnesi | 0842408007966 | AORTIC AIR ASPIRATOR NEEDLE MODIFIED | BIÇAKÇILAR
KV1364 | Kardiyotomi Rezervuar | 0721902770227 | RESERVOIR 61399400929 6CA CVR TUBING | MEDİCALL
KV1365 | ASPİRASYON (SUCTİON) KATETERİ | 4037691242194 | PERICARDIAL SUCTION 3.9mm | MAQUET
KV1366 | Naylon Teyp | 8695476032420 | SURGICAL BRAIDED TAPE 6MM 3X70 | BIÇAKÇILAR
KV1367 | Vasküler Turnike Seti | 8695476043891 | TURNİKE SET - VASKÜLER | BIÇAKÇILAR
KV1368 | Kanülasyon Turnike Seti | 8695476045956 | TURNİKE SET-1, SNARE, 5 TÜP | BIÇAKÇILAR
KV1369 | Silikon Damar Askısı | 0842408008291 | VASCO LOOP WITH BLUNT NEEDLE | BIÇAKÇILAR
KV1370 | Yağ Ekartörü | 20681490875398 | DLP 16150 5.0MM CORONARY ARTERY RETRACTION CLIP | MEDİCALL
KV1371 | Bulldog Klemp(Tek Kullanımlık) | 03661624001674 | Sofia Atramatik Buldok Klemp, Mavi | ORAKÇI
KV1372 | Koroner Askısı | 20634624015719 | SADDLELOOP Retract-o-tape Oklüzyon/Ekartasyon Askısı | ORAKÇI
KV2050 | ELEKTROD, GEÇİCİ | 5907645810146 | 6F GECİCİ TRANSVENOZ BİPOLAR PACE ELEKTRODU | BİOART
KV2051 | ELEKTROD, GEÇİCİ,BALONLU | 5907645810245 | TEMPORARY TRANSVENOUS BİPOLAR PACİNG ELECTRODE WİTH BALLOON. | BİOART
KV1374 | Aortik Oklüzyon Kateteri | 0899054002210 | TRIUMPH SYSTEM, WİRE REİNFORCED, 19FR, 18" LENGTH CANNULA | BIÇAKÇILAR
KV1375 | Vasküler Klip (Küçük/Orta/Büyük) | 0842408008277 | CORONARY ARTER RETRACTION CLIPS 5 MM | BIÇAKÇILAR
KV1376 | Koroner Bistüri | .+M507FN42151/ | Steril full handle Crescent knife ophtalmic& Microsurgical 2.10mm angled bevel up 2.10mm ,5.50mm bıçak ağızlı | EURO MEDİKAL
KV1377 | Santrifüj Pompa Başlığı | 8033178104777 | Spin Centrifugal pump head | BIÇAKÇILAR
KV1378 | KONNEKTÖR | 8699632048560 | KONNEKTÖR 1/16 1/4 DUZ | SASAN
KV1379 | KARDİYOPLEJİ ADAPTÖRÜ ÇOKLU | 8699632072145 | MULTIPERFÜZYON SETİ | SASAN
KV1380 | TEK KULLANIMLIK VENÖZ STRİPPİNG TELİ | 13661234005915 | UNISTRIP TEK KULLANIMLIK DAMAR SOYUCU | TIPTEK
KV1381 | VALVÜLOTOM | +H862TIVK203016 | Valvulotome Kateteri, 2mm 4mm başlıklı | SESA
KV1382 | Kan Parametreleri İzleme Konnektörü Sürekli Ölçüm | 8033178404679 | ARTERIEL KONNEKTÖR 1/4 | BIÇAKÇILAR
KV1383 | SEREBRAL OKSİMETRE SENSÖRÜ | 30609538720070 | FORE-SIGHT ÇİFTLİ BÜYÜK SENSÖR | ARES MEDİKAL
KV1384 | EPİKARDİYAL GEÇİCİ PACEMAKER TELİ | 4260027514508 | Geçici Pace Elektrodu,Tek Kutuplu,60cm,Mavi,USP 3-0, HR26/GS63,Ayrılabilen,Steril | SESA
KV1385 | Aortik Punch | 4026704410347 | PRECIS. MID-LGHT AORTIC PUNCH 4.8 MM | BIÇAKÇILAR
KV1386 | EPİKARDİYAL GEÇİCİ PACEMAKER TELİ | 4260027517684 | Geçici Pace Elektrodu,Tek Kutuplu,60cm,Şeffaf,USP 3-0, HR26/GS63,Steril | SESA
KV1387 | EPİKARDİYAL GEÇİCİ PACEMAKER TELİ | 4260027517691 | Geçici Pace Elektrodu,Tek Kutuplu,60cm,Mavi,USP 3-0, HR26/GS63,Steril | SESA
KV1389 | EPİKARDİYAL GEÇİCİ PACEMAKER TELİ | 4260027517738 | Geçici Pace Elektrodu,Tek Kutuplu,60cm,Mavi,USP 3-0, HR26/GS63,Ayrılabilen,Steril | SESA
KV1390 | İNTRAAORTİK BALON KATETERİ(ERİŞKİN) VE AKSESUARLARI SET HALİNDE | 10607567108018 | Mega 8 Fr 50CC Intra Aortik Balon (IAB) Kateter, Yerleştirme Seti ve Konnektor | MAQUET
KV1391 | İNRAAORTİK FİBEROPTİK BALON KATETERİ VE AKSESUARLARI SET HALİNDE | 10607567108605 | Sensation Plus 8 Fr 50CC Fiber-Optik Intra Aortik Balon (IAB) Kateter, Yerleştirme Seti ve Konnektor | MAQUET
KV1392 | SAFEN VEN KANÜLÜ | 4037691251837 | Vessel Cannula | MAQUET
KV1393 | SWAN-GANZ KATETERLERİ | 8033477023991 | ANGIOGRAPHIC BALLOON CATHETER 7FR 110CM | EPİLOG
KV1394 | Termodülisyon Katateri | 8033477024035 | THERMODILUTION BALLOON CATHETER 7FR 110CM | EPİLOG
KV1395 | İNTRADUCER SHEAT(JUGULER) | 0801902032904 |  | ARES MEDİKAL
KV1396 | Sump/Vent Katater | 8695476041071 | VENT KATETER - 18FR, 40CM | BIÇAKÇILAR
KV2053 | EPİKARDİYAL KALP PİLİ VVIR | 0885074498980 | SENSIA SESR01 | MEDİCALL
KV2054 | EPİKARDİYAL KALP PİLİ VDDR | 0613994560292 | RELIA REVDD01 VDD | MEDİCALL
KV2055 | EPİKARDİYAL KALP PİLİ DDDR | 0613994560261 | RELIA REDR01 DDDR | MEDİCALL
KV1401 | EPİKARDİYAL YERLEŞTİRİLEN PACE MAKER LEAD | 0681490383660 | CAPSURE EPI 4968-60cm-Steroid Salgılayan, Bipolar, Epikardiyal Lead | MEDİCALL
KV1402 | Ptfe Sütür | 0851788001723 | CHORD-X ePTFE SÜTÜR - 3/8 Yuvarlak İğneli 3-0 | ORAKÇI
KV1403 | KLEMP LASTİĞİ (SUTURE BOOT) | 50690103044572 | Evergrip Insert Set, 86mm | GST MEDİKAL
KV1404 | Ekzovasküler Cuff | 9369999006211 | VENOCUFF II Valve Ring | NEROMED
Note on C6392: pc: onay bekleniyor
Note on B15242: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15243: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15244: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15245: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15246: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15247: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15248: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15249: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15250: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15251: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15252: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15253: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15254: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15255: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15256: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15257: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15258: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15259: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15260: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15261: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15262: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15263: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15264: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15265: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15266: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15267: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15268: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15269: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15270: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15271: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15272: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15273: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15274: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15275: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15276: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15277: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15278: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15279: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15280: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15281: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15282: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15283: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15284: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.
Note on B15285: abc: Bu ürün bizde iki parçadan oluşmaktadır, ana gövde ile birlikte converter kullanılması zorunludur, her iki parçanın ubb si ve fiyatı ayrı ayrı belirtilmiştir.